**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :Sivaslı Meslek Yüksekokulu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Doğrudan Temin Numarası :24DT1769520

İşin Adı :**Elektrik Pano Kompanzasyon Hizmeti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  B |  |
| **Sıra No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat**  | **Tutarı**  | **İstekli Bilgileri** |
| 1 | Elektrik Pano Kompanzasyon Hizmeti | ay | 12 |  |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) |  |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza  |

SÖZLEŞME TASLAĞI

 Bu sözleşme işletmenin kompanzasyon sistemini yürürlükteki standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak 12 ay süreli periyodik bakımı için geçerlidir.

 Kompanzasyon sistemlerinin bakımı yüklenici firma elemanları tarafından periyodik olarak bakım ücreti karşılığı yapılacaktır.

Mevcut kompanzasyon sistemi Enerji piyasası düzenleme kurulu yönetmelikleri çerçevesinde bakımını yaparak gerektiğinde tadilat ve tamiratı yapılacaktır.

Yüklenici firma sistemde bulunan tüm kondansatör, kontaktör, sigortalar, reaktif güç kontrol rölesi ve kablo bağlantı noktalarını kontrol edecektir.

Yüklenici firma sürekli sistemi takip ederek reaktif ceza bedeli oluşmamasından sorumludur.

Elektrik faturasına yansıyacak reaktif cezalar yüklenici firma tarafından işletmeye ödenecektir.

Yüklenici firma acil durumlarda arızalanan malzemeyi ücreti mukabil temin edecektir.

Arızalanan malzemeleri işçilik ücreti almadan montaj edilip devreye alınacaktır.

Yüklenici firma bakım süresince gerekli malzeme bakım listesini teklifleriyle beraber hazırlayıp işletmeye verecektir. Acil durumlarda alınacak malzemeler bu fiyatlar üzerinden değerlendirilecektir.

Yüklenici firma tadilat yapılacak kompanzasyon sisteminde kullanacağı her nevi malzemeyi kaliteli seçmek zorundadır. İşletme sahibi malzemeyi kendisi temin ederek yüklenici firmadan ücretsiz olarak değiştirilmesini talep edebilir.

Aylık bakım ücreti KDV hariç ……… TL x 12 ay olmak üzere toplam …….. TL’dir.

Bakım ücreti elektrik faturasında reaktif ceza bedeli gelmemesi durumunda faturalara istinaden üç aylık olarak yüklenicinin banka hesabına havale yapılır.

Sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde UŞAK mahkemeleri yetkilidir.

 Bakım sözleşmesi Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile ………. arasında 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir.

 İş bu sözleşme …..12.2024 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

İŞLETME YÜKLENİCİ FİRMA