T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SAYIN:……………………………………………………………………………………………………………….

Fakültemize aşağıda belirtilen 7 Kalem malzemenin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından geçerli cari fiyatların KDV hariç olarak 29.05.2019 tarihi saat 14:00 a kadar Dekanlığımıza bildirilmesini rica ederim.

Ali GÜNEŞ

Fakülte Sekreter V.

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA SATINALMAYA

Satın Alınacak Malın / Hizmetin ESAS OLACAK PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | Cinsi | Miktarı | | Birim Fiyatı (KDV Hariç) | KDV Hariç Toplam Fiyatı ( TL ) |
| 1 | L-glutamine’li RPMI 1640 besiyeri (500 ml’lik) | 5 | ADET |  |  |
| 2 | Fetal bovine serum (500 ml’lik) | 1 | ADET |  |  |
| 3 | Malahit yeşili (25 gr) | 1 | ADET |  |  |
| 4 | EtNbS (Nil blue) (5 gr) | 1 | ADET |  |  |
| 5 | 24’lü hücre kültürü plağı | 100 | ADET |  |  |
| 6 | 25 cm2 filtreli flask steril | 100 | ADET |  |  |
| 7 | 75 cm2 filtreli flask steril | 100 | ADET |  |  |

Ek: Teknik Şartname

|  |
| --- |
| Kişi / Oda / Firmanın |
| Adı veya Ticaret |
| Ünvanı -Kaşe İmza |

**LABORATUVAR MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **L-glutamine’li RPMI 1640 besiyeri** | **Özellikleri** |
| 1. Hücre Kültürü için uygun olmalı,  2. 500 ml’lik şişelerde teslim edilmelidir.  3. İçerisinde HEPES, L-glutamine bulunmalıdır.  4. Sodyum bikarbonat bulunmamalıdır  5. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalı ve üretim tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.  6. Yüklenici firma, bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhütnameyi Muayene Komisyonu’na sunmalıdır.  7. Teslim alınan malzemenin kullanımı esnasında aksaklık görüldüğünde, malzeme en geç 5 gün içinde değiştirilmelidir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fetal bovine serum** | **Özellikleri** |
| 1. Hücre kültürü için uygun nitelikte olmalıdır.  2. 500ml’lik şişede teslim edilmelidir.  3. Isı ile inaktivite edilmiş olmalıdır.  4. Gama ışın ile muamele edilmiş olmalıdır, -20 de saklanmalıdır.  5. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalı ve üretim tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.  6. Yüklenici firma, bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhütnameyi Muayene Komisyonu’na sunmalıdır.  7. Teslim alınan malzemenin kullanımı esnasında aksaklık görüldüğünde, malzeme en geç 5 gün içinde değiştirilmelidir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Malahit yeşili** | **Özellikleri** |
| 1. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl raf ömrü olmalı ve üretim tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 2. 25 gr’lık ambalajda teslim edilmelidir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **24’lü hücre kültürü plağı** | **Özellikleri** |
| 1. Hücre kültürü için uygun olmalıdır. 2. Steril olmalıdır. 3. Düz dipli ve kapaklı olmalıdır. 4. Çalışma hacmi 1 ml olmalıdır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **25cm2 filtreli flask** | **Özellikleri** |
| 1. Çevresi 25 cm2 olmalıdır. 2. Steril olmalıdır. 3. Filtre kapaklı olmalıdır 4. Poliproplenden üretilmiş olmalıdır. 5. Hücre kültürü için uygun olmalıdır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **75cm2 filtreli flask** | **Özellikleri** |
| 1. Çevresi 75 cm2 olmalıdır. 2. Steril olmalıdır. 3. Filtre kapaklı olmalıdır 4. Poliproplenden üretilmiş olmalıdır. 5. Hücre kültürü için uygun olmalıdır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nil blue A** | **Özellikleri** |
| 1. Teklif verilecek toz boya hücre üzerinde kullanılmak üzere 5gr ‘lık ambalajlarda kullanıma hazır halde olmalıdır. |